## AllRuns
objective_value | avg_energy_delivered_kWh | avg_service_level | avg_charger_utilization_percent | transformer_utilization_kW | instance | run_id | elapsed_time_sec
30739.8029 | 7.431 | 0.29843 | 51.0714 | 59.0536 | test_system_1.json | 1 | 60.0457
29878.8225 | 6.9048 | 0.24651 | 57.5 | 54.9821 | test_system_1.json | 2 | 60.0448
30273.5215 | 7.2001 | 0.28849 | 52.3214 | 57.25 | test_system_1.json | 3 | 60.0404
30085.2363 | 7.0235 | 0.26181 | 55.3571 | 55.8929 | test_system_1.json | 4 | 60.0241
30389.5102 | 7.0447 | 0.25784 | 54.8214 | 56.0536 | test_system_1.json | 5 | 60.0438
30234.5354 | 7.1734 | 0.28763 | 53.5714 | 57.0536 | test_system_1.json | 6 | 60.0242
29986.0255 | 7.0548 | 0.2681 | 55.7143 | 56.1429 | test_system_1.json | 7 | 60.0291
30514.0212 | 7.2259 | 0.28379 | 53.3929 | 57.4643 | test_system_1.json | 8 | 60.0457
30100.8884 | 7.2102 | 0.27811 | 53.2143 | 57.3393 | test_system_1.json | 9 | 60.0167
30794.6225 | 7.4071 | 0.30727 | 51.9643 | 58.875 | test_system_1.json | 10 | 60.0164
30170.5498 | 6.9232 | 0.24725 | 57.3214 | 55.125 | test_system_1.json | 11 | 49.7475
30767.5063 | 7.2838 | 0.27893 | 52.5 | 57.9107 | test_system_1.json | 12 | 60.0205
31480.8095 | 7.523 | 0.28826 | 50.1786 | 59.7679 | test_system_1.json | 13 | 60.0399
30709.6783 | 7.3547 | 0.28533 | 52.1429 | 58.4643 | test_system_1.json | 14 | 60.0434
30135.8092 | 7.2185 | 0.27301 | 52.1429 | 57.3929 | test_system_1.json | 15 | 60.0325
30392.1937 | 7.2314 | 0.28316 | 52.6786 | 57.5 | test_system_1.json | 16 | 60.0303
30235.2563 | 7.2443 | 0.2662 | 53.2143 | 57.6071 | test_system_1.json | 17 | 60.0365
29902.4107 | 6.8524 | 0.23847 | 57.6786 | 54.5714 | test_system_1.json | 18 | 60.0314
30664.7412 | 7.2544 | 0.28487 | 54.1071 | 57.6964 | test_system_1.json | 19 | 60.0201
30673.3183 | 7.0916 | 0.25903 | 55.3571 | 56.4286 | test_system_1.json | 20 | 60.03
30554.5302 | 7.3151 | 0.292 | 52.8571 | 58.1607 | test_system_1.json | 21 | 60.0292
30617.5007 | 7.2544 | 0.29081 | 54.1071 | 57.6964 | test_system_1.json | 22 | 60.0391
31156.2573 | 7.3859 | 0.28362 | 52.5 | 58.7143 | test_system_1.json | 23 | 60.026
30212.5891 | 6.9232 | 0.24139 | 57.3214 | 55.125 | test_system_1.json | 24 | 49.3884
29948.0552 | 6.8524 | 0.23139 | 57.6786 | 54.5714 | test_system_1.json | 25 | 46.8572
30716.9526 | 7.3602 | 0.27825 | 51.4286 | 58.5 | test_system_1.json | 26 | 60.0447
30525.9949 | 7.305 | 0.28039 | 51.9643 | 58.0714 | test_system_1.json | 27 | 60.0158
30159.5592 | 7.3685 | 0.29107 | 50.3571 | 58.5536 | test_system_1.json | 28 | 60.0227
30871.0978 | 7.2838 | 0.28019 | 52.5 | 57.9107 | test_system_1.json | 29 | 60.0228
29969.2187 | 6.8524 | 0.23163 | 57.6786 | 54.5714 | test_system_1.json | 30 | 60.0299
113937.5552 | 12.4746 | 0.48397 | 64.1667 | 174.8393 | test_system_2.json | 1 | 60.0782
113927.5425 | 12.7406 | 0.49669 | 60.119 | 178.3929 | test_system_2.json | 2 | 60.1061
114245.4298 | 12.7827 | 0.49959 | 57.9762 | 178.9107 | test_system_2.json | 3 | 60.0731
115772.771 | 12.7071 | 0.47494 | 66.9048 | 178.1071 | test_system_2.json | 4 | 60.0563
113879.9755 | 12.5969 | 0.48955 | 64.4048 | 176.5179 | test_system_2.json | 5 | 60.0608
115511.4923 | 12.8406 | 0.50008 | 58.2143 | 179.7321 | test_system_2.json | 6 | 60.077
112851.1568 | 12.4934 | 0.48135 | 62.9762 | 175.0536 | test_system_2.json | 7 | 60.0785
114599.8101 | 12.6681 | 0.49482 | 59.1667 | 177.3571 | test_system_2.json | 8 | 60.1069
115319.6043 | 12.7265 | 0.4922 | 61.4286 | 178.2321 | test_system_2.json | 9 | 60.0686
113531.6521 | 12.6474 | 0.4942 | 58.5714 | 177.0714 | test_system_2.json | 10 | 60.0681
114395.7595 | 12.7486 | 0.5082 | 56.9048 | 178.375 | test_system_2.json | 11 | 60.0964
113459.7493 | 12.6602 | 0.47882 | 61.4286 | 177.3393 | test_system_2.json | 12 | 60.0788
114181.9339 | 12.4337 | 0.48411 | 66.6667 | 174.3214 | test_system_2.json | 13 | 60.0634
116270.736 | 12.7843 | 0.48427 | 56.7857 | 178.8929 | test_system_2.json | 14 | 60.1027
115719.3319 | 12.7647 | 0.48959 | 63.3333 | 178.8393 | test_system_2.json | 15 | 60.0749
113649.0469 | 12.8931 | 0.52236 | 49.0476 | 180.125 | test_system_2.json | 16 | 60.0503
113849.5893 | 12.528 | 0.47728 | 65 | 175.5714 | test_system_2.json | 17 | 60.0612
114937.9211 | 12.7401 | 0.49132 | 59.881 | 178.375 | test_system_2.json | 18 | 60.0932
113062.9505 | 12.8351 | 0.4753 | 62.5 | 179.8036 | test_system_2.json | 19 | 60.063
115235.2859 | 12.7083 | 0.50415 | 62.8571 | 178.0357 | test_system_2.json | 20 | 60.0621
115531.8122 | 12.801 | 0.46681 | 63.2143 | 179.3036 | test_system_2.json | 21 | 60.0792
114382.5645 | 12.6895 | 0.50571 | 57.2619 | 177.5893 | test_system_2.json | 22 | 60.0856
112746.5836 | 12.3622 | 0.4711 | 64.5238 | 173.3214 | test_system_2.json | 23 | 60.0529
114143.4504 | 12.7077 | 0.48139 | 63.5714 | 178.0536 | test_system_2.json | 24 | 60.0679
114265.7652 | 12.7571 | 0.48748 | 61.6667 | 178.6429 | test_system_2.json | 25 | 60.0707
115467.5868 | 12.711 | 0.46664 | 60.3571 | 178.0179 | test_system_2.json | 26 | 60.1107
114694.8179 | 12.7045 | 0.50952 | 57.381 | 177.8214 | test_system_2.json | 27 | 60.056
114081.1353 | 12.5177 | 0.47677 | 64.2857 | 175.4286 | test_system_2.json | 28 | 60.0637
114671.6049 | 12.7553 | 0.49002 | 57.9762 | 178.5 | test_system_2.json | 29 | 60.0856
113472.425 | 12.6424 | 0.48425 | 66.5476 | 177.1964 | test_system_2.json | 30 | 60.0671
191046.901 | 15.8842 | 0.52142 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 1 | 60.1554
194116.6307 | 16.3065 | 0.55403 | 68.3442 | 271 | test_system_3.json | 2 | 60.1924
190954.8344 | 15.8842 | 0.53387 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 3 | 60.2574
191017.7425 | 15.8842 | 0.51896 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 4 | 60.1491
190630.034 | 15.8842 | 0.5203 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 5 | 60.163
190551.8115 | 15.8842 | 0.51945 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 6 | 60.1708
193745.2882 | 16.1319 | 0.51187 | 72.8084 | 268.4464 | test_system_3.json | 7 | 60.1004
190507.7502 | 15.8842 | 0.52438 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 8 | 60.1375
190907.9464 | 15.8842 | 0.5223 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 9 | 60.1708
191124.5599 | 15.8842 | 0.52195 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 10 | 60.1777
191238.6922 | 15.8842 | 0.5188 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 11 | 60.1897
191260.9061 | 15.8842 | 0.5321 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 12 | 60.1023
190961.5502 | 15.8842 | 0.52682 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 13 | 60.0832
193622.354 | 16.1573 | 0.53976 | 72.2403 | 268.8393 | test_system_3.json | 14 | 60.1855
190652.5144 | 15.8842 | 0.52044 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 15 | 60.2113
191082.8974 | 15.8842 | 0.52705 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 16 | 60.1476
193985.5005 | 16.1319 | 0.53278 | 72.8084 | 268.4464 | test_system_3.json | 17 | 60.1199
190864.7961 | 15.8842 | 0.52005 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 18 | 60.1079
190508.656 | 15.8842 | 0.52494 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 19 | 60.2422
194298.3861 | 16.1774 | 0.54522 | 72.3214 | 269.1607 | test_system_3.json | 20 | 60.1597
193753.8304 | 16.2055 | 0.5541 | 70.7792 | 269.5536 | test_system_3.json | 21 | 60.0789
191307.4553 | 15.8842 | 0.5201 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 22 | 60.0968
191280.9172 | 15.8842 | 0.52579 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 23 | 60.1816
194357.6411 | 16.1319 | 0.54276 | 72.8084 | 268.4464 | test_system_3.json | 24 | 60.0929
190999.0049 | 15.9105 | 0.52809 | 72.7273 | 264.8214 | test_system_3.json | 25 | 60.1271
190363.5299 | 15.8842 | 0.5243 | 73.7825 | 264.4643 | test_system_3.json | 26 | 60.1543
192536.95 | 16.1494 | 0.50194 | 72.6461 | 268.7321 | test_system_3.json | 27 | 60.1927
190801.3094 | 16.0605 | 0.54849 | 71.1039 | 267.1964 | test_system_3.json | 28 | 60.2038
193207.3567 | 16.1573 | 0.52188 | 72.0779 | 268.8036 | test_system_3.json | 29 | 60.1048
193581.8527 | 16.3003 | 0.52115 | 70.6169 | 271.1071 | test_system_3.json | 30 | 60.1586
294057.2928 | 21.6658 | 0.70603 | 66.7763 | 474.6607 | test_system_4.json | 1 | 60.394
290689.0602 | 21.7307 | 0.71444 | 57.8947 | 474.9107 | test_system_4.json | 2 | 60.4161
285802.8556 | 21.4281 | 0.71132 | 56.7669 | 468.2321 | test_system_4.json | 3 | 60.2271
293027.9453 | 21.5761 | 0.6989 | 59.3045 | 471.6964 | test_system_4.json | 4 | 60.3632
290493.4132 | 21.5442 | 0.71332 | 64.3797 | 471.8036 | test_system_4.json | 5 | 60.4292
288847.907 | 21.6401 | 0.70046 | 59.4925 | 473.1429 | test_system_4.json | 6 | 60.3349
282903.4154 | 21.2544 | 0.69154 | 63.5808 | 465.3036 | test_system_4.json | 7 | 60.2726
288921.0857 | 21.2865 | 0.68109 | 68.891 | 466.6964 | test_system_4.json | 8 | 60.2361
287888.8731 | 21.2281 | 0.68423 | 70.2538 | 465.5893 | test_system_4.json | 9 | 60.2611
286994.9428 | 21.3427 | 0.68541 | 67.5282 | 467.7143 | test_system_4.json | 10 | 60.2164
289121.0771 | 21.4989 | 0.6889 | 69.1729 | 471.3214 | test_system_4.json | 11 | 60.282
291017.2059 | 21.5226 | 0.68724 | 67.6222 | 471.6607 | test_system_4.json | 12 | 60.1959
291084.2443 | 21.5232 | 0.68823 | 62.265 | 470.9643 | test_system_4.json | 13 | 60.1552
290657.8817 | 21.6069 | 0.7069 | 63.0639 | 472.8929 | test_system_4.json | 14 | 60.2559
290317.6129 | 21.6871 | 0.6919 | 59.5395 | 474.1429 | test_system_4.json | 15 | 60.1611
290876.3417 | 21.6119 | 0.7036 | 61.1372 | 472.7679 | test_system_4.json | 16 | 60.3923
292364.7123 | 21.6606 | 0.69468 | 52.4436 | 472.7143 | test_system_4.json | 17 | 60.3341
297254.7404 | 21.7672 | 0.70584 | 67.0583 | 476.8036 | test_system_4.json | 18 | 60.3152
289167.3575 | 21.368 | 0.68895 | 69.1729 | 468.4821 | test_system_4.json | 19 | 60.2157
287044.7216 | 21.4001 | 0.70155 | 67.6222 | 469.0893 | test_system_4.json | 20 | 60.2713
287766.4058 | 21.2971 | 0.68801 | 69.1729 | 466.9464 | test_system_4.json | 21 | 60.4469
289512.6037 | 21.4727 | 0.69042 | 68.656 | 470.6964 | test_system_4.json | 22 | 60.4918
290370.5546 | 21.5508 | 0.70938 | 62.1241 | 471.6964 | test_system_4.json | 23 | 60.3962
282109.1479 | 21.1664 | 0.6951 | 59.4455 | 462.8929 | test_system_4.json | 24 | 60.5199
286075.4672 | 21.0548 | 0.68483 | 52.0677 | 459.5 | test_system_4.json | 25 | 60.5102
288006.7647 | 21.3994 | 0.69504 | 67.1053 | 468.9464 | test_system_4.json | 26 | 60.2866
289007.0664 | 21.5469 | 0.69493 | 57.7538 | 470.9643 | test_system_4.json | 27 | 60.2316
295194.2474 | 21.7876 | 0.71182 | 56.391 | 475.9286 | test_system_4.json | 28 | 60.2605
288382.8998 | 21.3713 | 0.6995 | 67.5282 | 468.4286 | test_system_4.json | 29 | 60.3545
292650.7864 | 21.5311 | 0.70266 | 61.4662 | 471.0536 | test_system_4.json | 30 | 60.4677
440928.9924 | 26.6578 | 0.81766 | 68.4332 | 697.0536 | test_system_5.json | 1 | 61.0268
450565.6899 | 26.1906 | 0.79643 | 59.5622 | 683.3393 | test_system_5.json | 2 | 60.3234
446333.5732 | 25.8904 | 0.78297 | 57.8629 | 675.25 | test_system_5.json | 3 | 60.5328
444565.994 | 26.4693 | 0.80708 | 64.7753 | 691.4821 | test_system_5.json | 4 | 60.7916
444866.7933 | 25.2556 | 0.7615 | 53.053 | 658.1786 | test_system_5.json | 5 | 60.684
431379.4724 | 24.0479 | 0.74457 | 48.3007 | 626.1071 | test_system_5.json | 6 | 60.4668
443524.3178 | 25.6632 | 0.77273 | 59.3318 | 669.7679 | test_system_5.json | 7 | 60.4599
446083.5651 | 25.874 | 0.79102 | 59.591 | 675.2679 | test_system_5.json | 8 | 60.3088
437937.2931 | 25.1985 | 0.77213 | 57.4597 | 657.5179 | test_system_5.json | 9 | 60.5809
435511.6995 | 26.1495 | 0.80567 | 65.2362 | 683.4821 | test_system_5.json | 10 | 60.7731
430758.0478 | 24.2584 | 0.76679 | 54.4931 | 632.875 | test_system_5.json | 11 | 60.3121
437804.95 | 25.4228 | 0.77097 | 61.8952 | 664.125 | test_system_5.json | 12 | 60.4226
421673.6335 | 21.055 | 0.64192 | 20.9965 | 544.3036 | test_system_5.json | 13 | 60.8897
452072.2506 | 26.1606 | 0.79813 | 59.9654 | 682.6429 | test_system_5.json | 14 | 60.2455
428697.2052 | 22.1566 | 0.68954 | 32.5461 | 574.7143 | test_system_5.json | 15 | 60.6635
443650.5054 | 25.3182 | 0.7749 | 57.1141 | 660.4821 | test_system_5.json | 16 | 60.9881
439489.8069 | 26.4973 | 0.81512 | 67.8283 | 692.8036 | test_system_5.json | 17 | 60.2569
450827.3587 | 24.9417 | 0.75342 | 47.4654 | 648.9286 | test_system_5.json | 18 | 60.7593
434092.687 | 22.6224 | 0.6793 | 24.712 | 585.2321 | test_system_5.json | 19 | 61.0837
439002.3713 | 26.0062 | 0.78686 | 62.932 | 679.2857 | test_system_5.json | 20 | 60.3465
449593.5313 | 26.2537 | 0.79534 | 61.3191 | 685.25 | test_system_5.json | 21 | 60.5644
426059.7372 | 25.5014 | 0.77818 | 69.9597 | 667.5714 | test_system_5.json | 22 | 60.6292
441899.4804 | 26.262 | 0.79273 | 63.3929 | 685.9643 | test_system_5.json | 23 | 60.6956
440086.4998 | 25.7766 | 0.78328 | 54.0035 | 671.6964 | test_system_5.json | 24 | 60.4952
445237.9355 | 26.6059 | 0.80635 | 63.8825 | 694.8571 | test_system_5.json | 25 | 60.6537
460685.968 | 26.1822 | 0.78631 | 55.9332 | 682.4821 | test_system_5.json | 26 | 60.3756
434420.9934 | 23.9433 | 0.72642 | 39.6889 | 621.9464 | test_system_5.json | 27 | 61.0024
449888.9755 | 26.5543 | 0.79103 | 60.1671 | 692.6786 | test_system_5.json | 28 | 60.5871
443555.6617 | 25.2144 | 0.75769 | 51.9585 | 656.7679 | test_system_5.json | 29 | 60.8309
449941.4695 | 26.4334 | 0.77716 | 55.5012 | 688.7857 | test_system_5.json | 30 | 60.449
484339.8002 | 25.6176 | 0.77769 | 59.0947 | 906.1607 | test_system_6.json | 1 | 60.7386
479131.1388 | 24.8968 | 0.77101 | 53.4261 | 879.5357 | test_system_6.json | 2 | 61.6258
476173.8403 | 25.4316 | 0.77705 | 62.1262 | 900.5 | test_system_6.json | 3 | 60.5831
482613.5093 | 25.157 | 0.7778 | 52.4294 | 888.4107 | test_system_6.json | 4 | 60.8004
481195.5582 | 25.5698 | 0.79113 | 61.4826 | 905.0179 | test_system_6.json | 5 | 62.0617
478263.703 | 25.2918 | 0.79127 | 59.5307 | 895 | test_system_6.json | 6 | 60.8909
480371.9304 | 25.1054 | 0.77246 | 52.1595 | 886.4643 | test_system_6.json | 7 | 61.0408
477171.1013 | 24.6444 | 0.74862 | 48.3389 | 869.3214 | test_system_6.json | 8 | 60.7257
478658.4557 | 25.3057 | 0.78588 | 60.5274 | 895.5179 | test_system_6.json | 9 | 60.8855
479077.0813 | 25.0729 | 0.76275 | 48.9826 | 884.3571 | test_system_6.json | 10 | 62.0486
473493.7936 | 24.2092 | 0.75193 | 43.3762 | 852.8929 | test_system_6.json | 11 | 61.7612
480156.8941 | 25.1159 | 0.76499 | 54.7965 | 887.3214 | test_system_6.json | 12 | 61.6334
481962.213 | 25.485 | 0.79029 | 63.0399 | 902.4464 | test_system_6.json | 13 | 62.1548
478589.3349 | 24.5846 | 0.75778 | 47.4045 | 867.0893 | test_system_6.json | 14 | 60.8968
463523.8955 | 25.2128 | 0.82388 | 71.2002 | 895.1429 | test_system_6.json | 15 | 61.41
477575.7525 | 25.4473 | 0.78892 | 63.6836 | 901.375 | test_system_6.json | 16 | 61.7607
476606.002 | 25.5668 | 0.81233 | 66.4867 | 906.3571 | test_system_6.json | 17 | 60.9822
479968.9959 | 25.5699 | 0.79523 | 63.7666 | 905.7321 | test_system_6.json | 18 | 60.6179
480125.2971 | 25.474 | 0.78594 | 62.0847 | 901.6964 | test_system_6.json | 19 | 60.6888
477861.3893 | 24.7883 | 0.76363 | 50.3322 | 875.0536 | test_system_6.json | 20 | 61.0196
479128.9837 | 25.5351 | 0.78753 | 61.6694 | 903.9464 | test_system_6.json | 21 | 60.9914
477157.3656 | 25.3185 | 0.78442 | 62.2093 | 896.4643 | test_system_6.json | 22 | 60.7325
481460.3545 | 25.474 | 0.79432 | 61.2957 | 901.6964 | test_system_6.json | 23 | 60.84
483954.037 | 25.3776 | 0.77289 | 58.4718 | 897.5536 | test_system_6.json | 24 | 61.1246
478882.5311 | 24.4987 | 0.75056 | 49.7301 | 864.7143 | test_system_6.json | 25 | 61.2014
477934.6986 | 25.5191 | 0.80128 | 64.4726 | 904.1429 | test_system_6.json | 26 | 61.7809
474272.351 | 24.5126 | 0.75437 | 47.3422 | 864.7321 | test_system_6.json | 27 | 61.2934
483100.3081 | 25.6124 | 0.79054 | 61.9601 | 906.6786 | test_system_6.json | 28 | 61.206
471201.6907 | 23.6645 | 0.73391 | 42.7118 | 833.9107 | test_system_6.json | 29 | 61.4148
475783.676 | 24.3269 | 0.74893 | 50.9759 | 859.0179 | test_system_6.json | 30 | 61.1518
799634.7028 | 25.5419 | 0.82886 | 49.2424 | 1157.1964 | test_system_7.json | 1 | 65.3768
789613.0659 | 25.9286 | 0.84682 | 54.5996 | 1176.6429 | test_system_7.json | 2 | 62.5622
746101.6449 | 24.2871 | 0.78489 | 52.665 | 1102.5357 | test_system_7.json | 3 | 63.5919
743840.6732 | 26.4083 | 0.89857 | 65.0974 | 1202.0536 | test_system_7.json | 4 | 61.7758
776449.3639 | 24.5072 | 0.79571 | 44.1694 | 1109 | test_system_7.json | 5 | 63.2399
800880.0607 | 26.6822 | 0.8545 | 56.994 | 1211.1786 | test_system_7.json | 6 | 61.1231
751326.6832 | 21.9519 | 0.71504 | 25.3653 | 987.9107 | test_system_7.json | 7 | 63.4728
801583.4351 | 26.7407 | 0.85937 | 57.3593 | 1213.9286 | test_system_7.json | 8 | 61.2305
804023.872 | 25.6486 | 0.8197 | 49.743 | 1162.2321 | test_system_7.json | 9 | 63.2105
795867.0479 | 26.8819 | 0.87378 | 59.1585 | 1220.8214 | test_system_7.json | 10 | 61.5006
784935.2917 | 25.0155 | 0.81315 | 47.4702 | 1133.1786 | test_system_7.json | 11 | 61.6542
764186.2335 | 26.0195 | 0.875 | 59.1585 | 1182.3929 | test_system_7.json | 12 | 61.8138
754920.4094 | 22.2894 | 0.73599 | 30.3436 | 1004.7679 | test_system_7.json | 13 | 62.9999
771117.8615 | 24.0411 | 0.79121 | 41.6802 | 1087.4286 | test_system_7.json | 14 | 64.5768
782551.942 | 24.4891 | 0.79782 | 43.52 | 1107.8929 | test_system_7.json | 15 | 61.7255
795599.119 | 26.2635 | 0.83886 | 50.3382 | 1190.0357 | test_system_7.json | 16 | 61.4526
739032.5626 | 25.4068 | 0.86232 | 59.2938 | 1155.0179 | test_system_7.json | 17 | 61.6766
791692.6099 | 26.6868 | 0.85532 | 57.3458 | 1211.5357 | test_system_7.json | 18 | 63.7052
790339.8632 | 26.4695 | 0.85073 | 53.7067 | 1200.6607 | test_system_7.json | 19 | 61.9329
802531.3988 | 26.7041 | 0.85664 | 56.6153 | 1211.9643 | test_system_7.json | 20 | 70.7476
782237.8712 | 27.0598 | 0.89173 | 62.7029 | 1230.2143 | test_system_7.json | 21 | 62.6872
735252.2526 | 26.4954 | 0.90004 | 66.572 | 1206.4107 | test_system_7.json | 22 | 61.1012
788155.3445 | 24.9081 | 0.79552 | 42.2348 | 1126.3393 | test_system_7.json | 23 | 65.0761
801069.8028 | 25.6163 | 0.82314 | 48.3225 | 1160.0714 | test_system_7.json | 24 | 64.7375
793218.8874 | 25.7033 | 0.84362 | 52.5974 | 1165.7679 | test_system_7.json | 25 | 62.1732
777874.2083 | 24.5495 | 0.79918 | 43.3983 | 1110.8929 | test_system_7.json | 26 | 61.1344
803929.6572 | 25.287 | 0.80574 | 44.6293 | 1144.25 | test_system_7.json | 27 | 61.2451
781679.7361 | 25.1692 | 0.82079 | 47.5649 | 1140.0893 | test_system_7.json | 28 | 65.2799
750146.9011 | 26.8622 | 0.90428 | 66.8831 | 1222.9464 | test_system_7.json | 29 | 62.454
767818.2933 | 24.1278 | 0.77964 | 38.8663 | 1090.4464 | test_system_7.json | 30 | 62.983

## SummaryStats
| objective_value |  | avg_energy_delivered_kWh |  | avg_service_level |  | avg_charger_utilization_percent |  | transformer_utilization_kW |  | elapsed_time_sec
| mean | std | mean | std | mean | std | mean | std | mean | std | mean | std
instance
test_system_1.json | 30428.7005 | 386.8437 | 7.1851 | 0.18997 | 0.27277 | 0.0203 | 53.8214 | 2.3039 | 57.1482 | 1.471 | 58.8946 | 3.493
test_system_2.json | 114393.2347 | 910.9198 | 12.6807 | 0.1268 | 0.48875 | 0.013239 | 61.1706 | 3.8385 | 177.5923 | 1.685 | 60.0753 | 0.01672
test_system_3.json | 191842.32 | 1403.5989 | 15.9912 | 0.14768 | 0.5275 | 0.011975 | 72.9789 | 1.301 | 266.1637 | 2.3453 | 60.1538 | 0.046029
test_system_4.json | 289586.9543 | 3225.6137 | 21.484 | 0.18206 | 0.69721 | 0.009686 | 63.1892 | 5.2223 | 470.2548 | 3.852 | 60.3232 | 0.10433
test_system_5.json | 441371.2153 | 8592.0808 | 25.3521 | 1.3809 | 0.77077 | 0.040257 | 55.312 | 11.9279 | 661.028 | 37.5155 | 60.6066 | 0.24153
test_system_6.json | 478324.5228 | 4082.9702 | 25.1129 | 0.49825 | 0.77698 | 0.020475 | 56.8369 | 7.3653 | 887.9417 | 19.0248 | 61.2021 | 0.46159
test_system_7.json | 778920.3599 | 21527.0172 | 25.4581 | 1.2845 | 0.8306 | 0.045973 | 50.9213 | 9.8929 | 1154.1935 | 60.7805 | 62.9414 | 1.9803